{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,6,0],[2,5,6,5],[7,0,14,0],[7,5,14,5],[15,0,28,0],[15,5,28,5],[30,0,31,0],[30,5,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年西安市第一医院医用耗材招标参数"]
["序号","品名","规格型号","单位","核心参数","备注"]
["标段1","可吸收结扎夹","J10","个","1：夹闭范围（管状直径）：0.5mm~3mm，能通过5mm穿刺器。\n2：材质为聚二氧六环酮聚酯。\n3：植入后三周内可提供安全可靠的结扎。\n4：单层 V 型设计。\n5：提供2枚和5枚包装。"]
[null,"可吸收结扎夹","J13","个","1：夹闭范围（管状直径）：2mm~4mm。\n2：材质为聚二氧六环酮聚酯。\n3：植入后三周内可提供安全可靠的结扎。\n4：单层 V 型设计。\n5：提供2枚和5枚包装。"]
[null,"可吸收结扎夹","J16","个","1：夹闭范围（管状直径）：3mm~6mm。\n2：材质为聚二氧六环酮聚酯。\n3：植入后三周内可提供安全可靠的结扎。\n4：单层 V 型设计。\n5：提供2枚和5枚包装。"]
[null,"可吸收结扎夹","J20","个","1：夹闭范围（管状直径）：5mm~8mm；可以夹闭阑尾组织，填补了可吸收结扎夹夹闭8mm组织的市场。\n2：材质为聚二氧六环酮聚酯。\n3：植入后三周内可提供安全可靠的结扎。\n4：单层 V 型设计。\n5：提供2枚和5枚包装。"]
[null,"一次性使用活检针","BN-2/161000","根","1： 针体材质为06Cr19Ni10（304），符合GB/T 1220-2007。\n2： 外针管刚性和弹性符合GB/T 18457-2015要求。\n3： 活检针应能在相应配套同轴活检针的外针管内配合顺畅，无卡顿、阻塞现象。\n4： 超声、X射线可探测性活检针和同轴活检针在超声下应能探测到针体位置；在X光机下应不透X射线。\n5： 重金属总含量，检验液所呈现的颜色不超过质量浓度为5μg/mL的标准对照液颜色。\n6： 细菌内毒按GB/T14233.2规定方法试验时，细菌内毒素含量应≤20EU/件。\n7： 环氧乙烷残留，每个单包装环氧乙烷残留量应≤10μg/g。"]
["标段1","一次性使用活检针","BN-2/181000","根","1： 针体材质为06Cr19Ni10（304），符合GB/T 1220-2007。\n2： 外针管刚性和弹性符合GB/T 18457-2015要求。\n3： 活检针应能在相应配套同轴活检针的外针管内配合顺畅，无卡顿、阻塞现象。\n4： 超声、X射线可探测性活检针和同轴活检针在超声下应能探测到针体位置；在X光机下应不透X射线。\n5： 重金属总含量，检验液所呈现的颜色不超过质量浓度为5μg/mL的标准对照液颜色。\n6： 细菌内毒按GB/T14233.2规定方法试验时，细菌内毒素含量应≤20EU/件。\n7： 环氧乙烷残留，每个单包装环氧乙烷残留量应≤10μg/g。"]
[null,"一次性使用无菌换药包","HYA-0","包","金属镊子2个（直头和弯头） 、碘伏棉球1袋、透明弯盘1个、手术垫单1片、医用纱布块5片、脱脂棉球6粒"]
[null,"体表导管固定装置",501,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"体表导管固定装置",502,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"体表导管固定装置",503,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"体表导管固定装置",504,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"体表导管固定装置",505,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"体表导管固定装置",506,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
["标段1","体表导管固定装置",507,"贴","1：底层为进口的粘胶材料。\n2：基材为无纺布，并附一层聚氨酯薄膜。\n3：四层背衬设计隔离管路接头和皮肤。\n4：上层采用勾面材料与下一层的柔软毛面勾连。"]
[null,"一次性切口扩张器","薄膜型BM1 130/130-120/250","个","外环外径：130mm，置入环外径：130mm,通道外径：120mm,长度：250mm,适用切口大小：50-90mm"]
[null,"一次性切口扩张器","薄膜型BM2 160/160-150/250","个","外环外径：160mm，置入环外径：160mm,通道外径：150mm,长度：250mm,适用切口大小：70-120mm"]
[null,"一次性切口扩张器","薄膜型BS1 70/70-60/150","个","外环外径：70mm，置入环外径：70mm,通道外径：60mm,长度：150mm,适用切口大小：20-40mm"]
[null,"一次性切口扩张器","薄膜型BL1 190/190-180/250","个","外环外径：190mm，置入环外径：190mm,通道外径：180mm,长度：250mm,适用切口大小：90-140mm"]
[null,"一次性切口扩张器","薄膜型BL2 230/230-220/250","个","外环外径：230mm，置入环外径：230mm,通道外径：220mm,长度：250mm,适用切口大小：110-170mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B5","支","单支装穿刺器，穿刺器套管内径5mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B10","支","单支装穿刺器，穿刺器套管内径10mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B12","支","单支装穿刺器，穿刺器套管内径12mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B551010","套","四支装穿刺器，穿刺器套管内径5mm,5mm,10mm,10mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B551012","套","四支装穿刺器，穿刺器套管内径5mm,5mm,10mm,12mm"]
[null,"一次性使用穿刺器","SR-TC-A/B551212","套","四支装穿刺器，穿刺器套管内径5mm,5mm,12mm,12mm"]
[null,"一次性使用胆道引流管套装","510-3322  8Fr-30cm","套","管体采用进口聚氨酯材质，安全带线设计。独有的超滑涂层，特殊标识有助于超声和X线下的显影。"]
[null,"医用胶","1.5ml腔镜型","支","福爱乐医用胶主成分为α-氰基丙烯酸正丁酯和氰基丙烯酸正辛酯两种单体组成。胶体单独包装，按临床需要分别配备有吸管、喷胶瓶、转臂喷雾泵或腔镜、内镜喷管等用胶工具。胶体已经膜渗透法除菌，配备的用胶工具已经环氧乙烷灭菌。一次性使用。"]
["标段2","一次性吸引灌流导管","NX-YL-Ⅰ","套","1：自带电动装置，能够加压！\n2：双管隔离防逆流，有效防止肿瘤细胞回到术区，形成种植。\n3：吸力可调，流量流速可控！\n4：末端防滑设计，可以进行钝性剥离。"]
["标段2","一次性吸引灌流导管","NX-YL-Ⅱ","套","1：自带电动装置，能够加压！\n2：双管隔离防逆流，有效防止肿瘤细胞回到术区，形成种植。\n3：吸力可调，流量流速可控！\n4：末端防滑设计，可以进行钝性剥离。"]
[null,"一次性吸引灌流导管","NX-YL-Ⅲ","套","1：自带电动装置，能够加压！\n2：双管隔离防逆流，有效防止肿瘤细胞回到术区，形成种植。\n3：吸力可调，流量流速可控！\n4：末端防滑设计，可以进行钝性剥离。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}