## 导管
2023年西安市第一医院医用耗材遴选明细
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 核心参数 | 备注
标段1 | 导引延长导管 | 4F/5F/6F/7F | 条 | 40cm最长的交换管身，半铲式高分子安全交换口，无金属暴露不易剐蹭器械；五段渐变硬度管身、超滑且稳定亲水涂层 。
| 一次性使用压力微导管 | LPPMC-RX26 | 套 | 介入手术中测量成人动脉病变血管压力，适用于血管狭窄40%-80%且狭窄段参考血管直径大于2.5mm的原发病变
| 血栓抽吸导管 | 150cm | 套 | 血栓抽吸导管用于清除冠状动脉和外周血管系统内的新发软栓子和血栓/附带延长管、通管芯丝、抽吸注射器（2个）、抽吸物滤网
| 靶向灌注导管 | 139cm | 套 | 适用于血管内介入治疗病变组织的液体灌注
| 穿通导管 | CSW135-26N CSW150-26N CSR135-26P CSR15-26P | 条 | 8细2粗钢丝编织外层和钨金属网内衬双层管身 导管头端锥形树脂头端和金属管身焊接，穿通导管尾端保护套改为螺旋结构
| 双腔微导管 | SA145-33N 228-1401-4-1 | 条 | 长度145cm,头端外径1.5Fr，通过外径2.5Fr/3.3Fr（椭圆管身），近端外径3.2Fr。头端内径0.4mm,管身内径0.43mm。亲水涂层38cm。1.本品适用于冠脉介入手术中的最高危复杂的完全闭塞病变手术（CTO），其中有正向术式和难度更高的逆向术式。
| 快速交换球囊扩张导管 | 导管长度142cm，球囊直径2.00-5.00mm，球囊长度有6、8、12、15、20、27多个长度 | 根 | 适用与对旁路移植物进行扩张，改善心肌灌注
| 快速交换球囊扩张导管 | 导管长度142cm，球囊直径1.50-4.00mm，球囊长度有6、10、12、15、20、25、30多个长度 | 根 | 适用与对旁路移植物进行扩张，改善心肌灌注
| 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 直径：2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0 长度：10/15 | 条 | 由镍钛丝通过密绕工艺加工成的三角刻痕件，三个刻痕件呈120°分布。能够做到有效的撕裂内膜，提高球囊过弯能力，兼具切割性与安全性。
| 棘突球囊 | 直径：2.0/2.5/2.75/3.0/3.5/ 长度：10/15 | 条 | 由TIP头 球囊 棘突丝 Marker 金属导管组成360°棘突丝布局 该产品用于PTCA中血管狭窄病变进行扩张治疗，以改善心肌灌注
| 一次性使用微导管 | CRV135-19P，CRV-150-19P | 条 | 长度135cm和150cm,头端外径1.4Fr，通过外径1.9Fr，近端外径2.6Fr。头端内径0.4mm,远端管身内径0.43mm，近端管身0.55mm。亲水涂层75cm。1.本品适用于冠脉介入手术中的最高危复杂的完全闭塞病变手术（CTO）。
| 压力传感器 | 单头、电缆线长度30CM | 套 | 适配与介入室设备
| 撕开鞘 | 7F/8F/9F/10F/11F | 个 | 治疗中建立有助于引导导管、球囊导管或其他血管内器械经皮进入通路
| 传送导管系统 | 弯头为：90°130°/长度为57 65 | 套 | 用于输送心电电极
| 左心部传送导管系统 | 内径：≥2.4mm（7.2F，0.095 in） |  | 用于输送心电电极
| 导管切开刀 |  | 把 | 不锈钢刀片和塑料刀柄
| 植入式心脏起搏器 | 单腔 | 台 | 心室全自动/兼容远程
| 植入式心脏起搏器 | 三腔 | 台 | 心房心室全自动/兼容远程/起搏心衰报警
| 植入式心脏复律除颤器 | 单腔 | 台 | 长寿命/低频滤波/VFATP/自动感知灵敏度
| 植入式心脏复律除颤器 | 双腔 | 台 | 0J释放能量/低频滤波/VFATP/自动感知灵敏度
| 植入式心脏复律除颤器 | 三腔 | 台 | 40J释放能量/LV ring起搏/三心腔自动阈值管理/无线遥测/远程监测
| 心室起搏电极导线 | 被动/主动 | 台 | POTIM材质/兼容1.5核磁/3.0核磁
| 心房起搏电极导线 | 被动/主动 | 台 | POTIM材质/兼容1.5核磁/3.0核磁
| 除颤电极导线 | 主动 | 根 | 扁平除颤线圈 防止组织粘连
| 左心室起搏电极导线 | 双极/四级 | 根 | 头端＞4F 环＞5.2F
| 剥离式外导引导管 | 撕开型/切开型 | 根 | 自带止血阀，切开式/撕开式便于撤鞘
| 无导线起搏器 | 单腔/双腔 | 台 | 起搏器具备器械关闭功能
| 左心耳封堵器 | 锚定盘：16-36/密封盘：29-41/高度：10-12 | 个 | 专用的左心耳封堵器关闭左心耳开口，从而达到降低房颤患者血栓栓塞风险的目的。
| 输送器 | 输送鞘管9F;扩张器9F;装载器9F;输送钢缆6F;止血阀6F | 套 | 配备：输送鞘管;扩张器;装载器;输送钢缆;止血阀
| 经导管主动脉瓣膜系统-瓣膜 | TAV21-30 | 个 | 由牛心包、镍钛合金、PET裙边、PTFE缝合线组成
| 经导管主动脉瓣膜系统-输送系统 | 16FL/16FS/18FL/18FS/18FL-S/18FS-S | 套 | 由PEBAX+PC组成
| 经导管主动脉瓣膜系统-可回收输送系统 | RS21-30 | 套 | 由PEBAX＋PTFE＋PC＋镍钛合金＋不锈钢组成
| 经导管主动脉瓣膜系统-瓣膜球囊扩张导管 | VP-8040/10040/12040/14040/16040/18040/20040/22040/24040/26040/28040 | 根 | 由PA+铂铱合金组成
| 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统-导丝 | PS-35-275XS/PS-35-275S | 根 | 由不锈钢＋PTFE组成
| 一次性使用无菌手术包 | E-355 | 包 | 外包布2个、手术衣2件、器械保护罩2个、纱布块20片、盆4个、治疗巾7个、大洞巾230*380cm（下半部分是PE透明膜） 1个、海绵刷2个、药杯1个；外包装有灭菌完全标识和移动追溯标签；有效期三年
| 介入手术器械包 | D34A3-OO1;D34A3-OO2;D34A3-OO3;D34A3-OO4;D34A3-OO5 | 套 | 介入手术器械包，连接管122、连通板、推注器。
标段2 | PTCA扩张导管 | 全型号 | 根 | 直径：2-5mm,长度：6-30mm，用于冠脉介入手术后扩张
| 胸主动脉覆膜支架 | 全型号 | 套 | 直径：28-46mm；远端直径24-42mm；长度：154-164mm；外径：22-26F
| 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 直径4.0-8.0MM，长度40-200MM | 根 | 外周血管内药涂球囊
| 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 直径1.5-7.0MM，长度20-150MM | 根 | 外周血管内球囊
| 外周血管内高压球囊扩张导管 | 直径3.0-6.0MM，长度40-200MM | 根 | 外周血管内高压球囊
| 外周PTA球囊扩张导管 | 4-5F，直径1.5-10MM，推送导管工作长度20-200CM | 条 | 外周血管手术PTA球囊扩张导管
标段3 | 旋磨介入磨头导管 | 磨头直径1.5MM-3.0MM | 根 | 磨头导管和推进器，磨头导管包括磨头、导管鞘、连接器、导管主体及一些内部传动部件。
| 旋磨导丝 | 旋磨专用导丝 | 根 | 用于旋磨手术，配套旋磨磨头
| 延长导管 | 长度150CM，6F-8F | 根 | PCI手术特殊功能导管
| 微导管 | 推送导管工作长度135-150CM | 根 | PCI手术特殊功能导管
| 切割球囊 | 直径2.0MM-4.0MM,长度5MM-15MM | 根 | 刀片数量≥2组，PCI手术预处理
| 微扩张导管 | 直径1.2MM，长度12MM，推送导管工作长度150CM | 根 | PCI手术特殊功能导管
| 支撑导管 | 18,35系统 | 根 | 外周血管手术特殊功能导管
| 导丝 | 全型号 | 根 | 适用PCI手术（工作导丝，CTO导丝，特殊功能导丝）
| 血管自扩张支架系统 | 直径5-10MM，长度20-150MM，推送导管工作长度75-130CM | 个 | 外周血管自扩张支架系统
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 直径6-7MM，长度40-120MM | 个 | 外周血管镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架
| 带有推送系统的支架(TIPS支架和静脉支架) | 外径10-16mm内径9-16mm支架长度20-100mm推送导管工作长度75-100cm | 个 | 外周血管手术带有推送系统的支架
| 血栓保护系统 | 直径3.5mm-5.5mm | 个 | 血栓保护伞
| 颈动脉支架 | 全型号 | 个 | 适用于同侧和双侧颈动脉病变
| 预安装血管支架系统 | 全型号 | 个 | 球扩支架
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 直径2-14MM,长度2-30CM | 个 | 外周弹簧圈栓塞系统
| 微导管 | 18系统，推送导管工作长度105-150CM | 根 | 外周血管手术用微导管
| CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 3.2F | 根 | 用于PCI手术中更快重返真腔
| 微导管 | 推送导管工作长度135-150CM | 根 | 内径1.5F，外径1.9F，适用外周血管
| 冠状动脉球囊扩张导管 | 直径0.85MM长度5-20MM | 条 | 外周血管手术使用，半顺应性，带亲水涂层
| 锚定球囊 | 直径2.4MM，长度10MM | 条 | 头端有标记带，可伸缩适配90-100cm导引导管
| 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 球囊直径2-8MM,球囊长度30-200MM;导管有效长度80-150MM | 根 | 球囊直径2mm,球囊长度150mm;导管有效长度150cm
| 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 直径2.5-7MM,长度40-60MM | 根 | 电极数：4个，治疗频率：每秒一个脉冲；连续脉冲最大数量（一个周期）：20个，最大脉冲数：160个
|  | 直径2.5-7MM,长度40-60MM |  | 电极数：5个，治疗频率：每秒一个脉冲；连续脉冲最大数量（一个周期）：30个，最大脉冲数：300个
| 外周血管用微导管 | 1.6F，推送导管工作长度130-150CM | 根 | 外周血管手术用微导管
| 一次性使用介入微导管 | 1.6-2.7F，推送导管工作长度105-180CM | 根 | 外周血管手术用微导管，各种弯形
| 外周血管微导丝 | 全型号 | 根 | 用于外周血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入
| 造影导管 | 全型号 | 根 | 用于对外周血管和冠脉血管的选定部位输送不透x线的造影剂，最大可耐压1200PSI，多种规格及弯型可供选择
| 球囊扩张导管 | 直径4mm-12mm全型号 | 根 | 产品适用于外周血管系统（包括路动脉、股动脉、膕动脉、胫动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术(PTA)并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。还适用于胆管狹窄的治疗
| 聚乙烯醇栓塞微球（白球） | 75-150μ，100-300μ，300-500μ，500-700μ，700-900μ，900-1199μ全型号 | 瓶 | 适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗；
| 聚乙烯醇栓塞微球（蓝球） | 75-150μ，100-300μ，300-500μ，500-700μ，700-900μ，900-1200μ全型号 | 瓶 | 适用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗；可满足不同精细TACE手术需求
| 刻痕球囊扩张导管 | 全型号 | 套 | PCI手术特殊功能导管
| 卵圆孔未闭封堵器 | 1818-3030全型号 | 个 | 适用于卵圆孔未闭手术D1:18mm--30mm,D2:18mm--30mm
| 封堵器输送系统 | 6--14F全型号 | 套 | 前端角度：45°，鞘管有效长度85cm,最大兼容導絲：0.038. 6-14F
| 导丝 | 0.032*150CM--0.035*260CM | 根 | 导丝直径：0.035、0.032，导丝长度：150--260cm、直头/J头
| 房间隔缺损封堵器 | 6F-10F全型号 | 个 | 适用于房间隔缺损封堵术D1:18mm--56mm,D2:14mm--50mm,D:6mm--38mm,L:3mm--4mm，6F、7F、8F、9F\10F/180°\181°\182°/184°
| 动脉导管未闭封堵器 | 5F-12F全型号 | 个 | 5F、6F、7F、8F、9F、10F、12F/180°
| 网篮导丝 | 5MM-20MM,长度125CM | 根 | 纵向直径：5mm、15mm20mm，横向直径5mm、15mm、20mm
| 临时起搏电极导管 | 全型号 | 条 | 带漂浮导管
| 一体式封堵器介入输送装置 | 6F--14F | 套 | 用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗
| 室间隔缺损封堵器 | 直径C 4.0--40±0.5;直径A 9.0--56±1.0;直径B 8.0--52±1.0;高度H 4--6.0±1.0 | 支 | 用于室间隔缺损封堵治疗
| 左心耳封堵器系统 | 直径A 21-33;高度H 15--23，导引器14F | 套 | 用于左心耳封堵
| 全降解封堵器系统 | 上盘面直径A 9.0--22±1.0、1.5;下盘面直径B 9.0--22±1.0、1.2、1.5;腰部直径C 4.0--16±1.0、1.2、1.5;高度H 2.8、5.0、7.0、10±1.0 | 套 | 适用于先心手术，可降解
| 机械血栓抽吸导管 | 全型号 | 套 | 切除系统由动力系统、旋转导管两部分组成。
| 血管覆膜支架 | 全型号 | 盒 | 由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金支架，
| 球囊扩张式血管覆膜支架 | 全型号 | 盒 | 由支架和输送系统组成。支架采用镍钛合金材料制成
| 髂股静脉支架 | 全型号 | 盒 | 自膨式镍钛合金支架、交换输送系统。
| 外周血管支架 | 全型号 | 条 | 外周手术使用血管支架
| 下腔静脉滤器 | 经股静脉经颈静脉全型号 | 套 | 滤器输送系统和滤器组成，输送系统分为经颈静脉/ 锁骨下静脉型和经股静脉型
| 滤器回收套件 | 全型号 | 盒 | 可回收多种滤器
| 胆道支架 | 全型号 | 盒 | 用于外周胆道血管手术使用
| 人造血管 | 全型号 | 个 | 作为血管假体使用
标段4 | 冠脉乳突球囊扩张导管 | 直径：2.0/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 长度：8/12/16 | 条 | 球囊表面的凸点起到增加且防止球囊移位的目的，针对病变部位起到精准扩张治疗的作用，减少不规则夹层的发生，减少内膜撕裂的风险，匹配药物球囊增加药物球囊的治疗效果
标段5 | 压力导丝 | C1059 | 根 | 用于不同病变（临界病变，多支血管病变，分叉病变，串联或弥漫性病变，左主干病变）和支架术后评估
标段6 | 冠状动脉刻痕球囊球囊扩张导管 | 814-2510,2515,3010,3015,3510,3515 |  | 兼顾高压精准扩张及绝佳通过性的刻痕类特殊球囊，用以实现普通球囊预扩张所无法达到的更为理想的预处理效果，优化手术策略
| 微导管 | 60262802 60262801 |  | 钝锥形头端设计，可最大实现狭窄病变通过能力，自带支撑芯丝，头端优异的柔韧性和跟踪性
标段7 | 一次性使用微导管 | 03-19F135-01,04-27F140-01 | 条 | 长度135cm和150cm,头端外径1.4Fr，通过外径1.9Fr，近端外径2.6Fr。头端内径0.4mm,远端管身内径0.43mm，近端管身0.55mm。亲水涂层75cm。1.本品适用于冠脉介入手术中的最高危复杂的完全闭塞病变手术（CTO），其中有正向术式和难度更高的逆向术式。
| 压力微导管 | 1-14-1 | 根 | 判断冠脉缺血的金标准，其指导血运重建对冠心病患者的预后具有重要意义
| 主动脉内球囊反博导管及附件 | IAB-5840C，IAB-5730C | 套 | 治疗球囊在心脏舒张期充气扩张，以此增加对心肌血液供应